Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације

На основу закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 , 62/2023 и 91/2025), Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије(„Сл.гласник РС“, бр.40/2021), Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде односно врсти радова који се изводе на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Сл. гласник РС“, бр. 87/2023 и 16/2024), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“бр. 96/2023), Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл.гласник РС“ бр. 61/2011), Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“ бр. 69/2012, 44/2018-др. Закон и 111/2022), за потребе ефикасне реализације  Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности:

1) замена спољних прозора и врата

За реализацију ове мере није потребно прибављати акт надлежног органа;

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору

Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова. Потребно је исходовати Решење о одобрење за извођење радова. Потребна документација је: ИДП – енергетске санације објекта, који садржи 0-Главну свеску, 1. Пројекат Архитектуре и елаборат енергетске ефикасности са техничким описом, предмером и предрачуном радова;

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

За реализацију ове мере није потребно прибављати акт надлежног органа;

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на_гас

У Сурдулици нема инфраструктура за гас.

5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

a) Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао мање или једнаке снаге од постојећег грејача простора, није потребно прибављати акт надлежног органа;

б) Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао веће снаге од постојећег грејача простора, мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова;

6) уградња топлотних пумпи

а) Уколико се у оквиру реализације ове мере уградњом топлотне пумпе замењује постојећи  грејач простора и снага топлотне пумпе је мања или једнака његовој снази, није потребно прибављати акт надлежног органа;

б) Уколико се у оквиру реализације ове мере уградњом топлотне пумпе мења постојећи грејач простора и снага топлотне пумпе је већа од његове снаге, или се топлотне пумпа уграђује као нови топлотни извор, мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова;

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора

а) Уколико се у оквиру реализације ове мере врши замена постојеће цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора без повећања капацитета, није потребно прибављати акт надлежног органа.

б) Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује нова цевна мрежа, грејна тела и пратећи прибор, мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова;

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

За реализацију ове мере није потребно прибављати акт надлежног органа;

9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије , уградњa двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до и једнако 10,8 kW;

За реализацију ове мере није потребно прибављати акт надлежног органа;